附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024013

项目名称：⿊⽯礁校区北院产业研究院房间改造项⽬

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理⿊⽯礁校区北院产业研究院房间改造项⽬采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：⿊⽯礁校区北院产业研究院房间改造项⽬

项目编号：CG2024013

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的⿊⽯礁校区北院产业研究院房间改造项⽬采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  |
| 一 | 312房间改造（分隔为三个房间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨隔断墙 | m2 | 34.50 |  |  |  |
| 2 | 墙面乳胶漆两遍、刮腻子两遍 | m2 | 69.00 |  |  |  |
| 3 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 59.12 |  |  |  |
| 4 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 59.12 |  |  |  |
| 5 | 塑料踢脚线（高100mm） | m | 30.05 |  |  |  |
| 6 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 59.12 |  |  |  |
| 7 | 开门洞、拆门、墙面修补、增设过梁 （原有窗洞尺寸1.47*1.47，窗洞改门洞尺寸0.85*2.65） | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 新装木门0.85*2.65（含门套五金） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 11.03 |  |  |  |
| 10 | 插座 | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 11 | 开关 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 塑料线槽 | m | 110.00 |  |  |  |
| 13 | BV-2.5电线 | m | 330.00 |  |  |  |
| 14 | BV-4电线 | m | 110 |  |  |  |
| 二 | 313房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 59.12 |  |  |  |
| 2 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 59.12 |  |  |  |
| 3 | 塑料踢脚线 | m | 30.05 |  |  |  |
| 4 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 11.03 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 塑料线槽 | m | 35.00 |  |  |  |
| 7 | BV-2.5电线 | m | 105.00 |  |  |  |
| 8 | BV-4电线 | m | 110 |  |  |  |
| 9 | 防盗门改钢化玻璃平开门 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 三 | 317房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 6.10 |  |  |  |
| 四 | 318房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 9.90 |  |  |  |
| 2 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 9.90 |  |  |  |
| 3 | 塑料踢脚线 | m | 11.73 |  |  |  |
| 4 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 五 | 319房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 换防盗门（含木门拆除0.85*2.65） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 6.30 |  |  |  |
| 六 | 综合实验楼S314房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内原有乳胶漆铲除 | m2 | 84.04 |  |  |  |
| 2 | 室内乳胶漆两遍、刮腻子两遍 | m2 | 84.04 |  |  |  |
| 3 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 24.78 |  |  |  |
| 4 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 24.78 |  |  |  |
| 5 | 塑料踢脚线 | m | 19.23 |  |  |  |
| 6 | 原有窗检修 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 6.80 |  |  |  |
| 8 | 开关 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 吸顶灯 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 七 | 实训楼106房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开门洞、拆门、墙面修补、增设过梁 （原有窗洞尺寸0.9*2.65，门洞尺寸1.5*2.65） | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 新装木门1.5*2.65（含门套五金） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 八 | 101房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 换防盗门2.2*2.94（含门套五金）（含原始塑钢门拆除1.730*2.08） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 散热器及原有暖气管道拆除且封堵水管 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 地面原有螺栓处理 | m2 | 139.00 |  |  |  |
| 4 | 开门洞（原有门洞尺寸1.730*2.08，门洞尺寸2.2*2.94），增设过梁 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 139.00 |  |  |  |
| 6 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 139.00 |  |  |  |
| 7 | C30现浇混凝土整体防滑坡道 | m2 | 3.30 |  |  |  |
| 8 | 安装通风机（需墙面开洞，墙厚370mm） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 九 | 211房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.0mm厚地胶地面 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 12.20 |  |  |  |
| 4 | 塑料踢脚线 | m | 19.00 |  |  |  |
| 十 | 320房间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘（含窗帘杆） | m2 | 6.10 |  |  |  |
| 十一 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾外运25km | m3 | 5.50 |  |  |  |
| 2 | 材料上楼 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 保洁 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 | 6.00% |  |  |  |  |
|  | 税金 | 9.00% |  |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 项 | 1 |  | 6400.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |