附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024010

项目名称：综合健身训练馆外墙维修和塑钢窗更换项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理综合健身训练馆外墙维修和塑钢窗更换项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：综合健身训练馆外墙维修和塑钢窗更换项目

项目编号：CG2024010

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的综合健身训练馆外墙维修和塑钢窗更换项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 综合健身训练馆外墙维修和塑钢窗更换项目概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |
| （一） | 塑钢窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.工作内容：门窗拆除、垃圾外运至集中堆放地点、外排； 2.以料抵工 | 10樘 | 1.5 |  |  |
| 2 | 塑钢成品窗安装 平开 | 1.工作内容：塑钢窗安装、内外框四周打胶（含五金、含安装） 2.技术标准：窗扇与框采用63系列，内外白色，玻璃为5+9A+5双层中空 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.5327 |  |  |
| （二） | 外墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 剔堵槽、沟 砖结构 | 1.工作内容：开槽、垃圾倒运至建设单位指定地点 2.技术要求：人工对破损区域砂浆（粉刷石）周边进行切割，避免拆除砂浆时产生振动，影响周边较为完好砂浆层，深度为60mm。 | 10m | 24.674 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水刷石、干粘石面 | 1.工作内容：拆除、建筑垃圾倒运至建设单位指定地点 2.拆除厚度：拆除破损砂浆层水刷石厚度为60mm | 10m2 | 24.896 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 1.49376 |  |  |
| 4 | 立面砂浆找平层 | 1.做法：50mm 1：3水泥砂浆找平层进行恢复 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 2.4896 |  |  |
| 5 | 窗口处修复抹灰 | 1.做法：修复外墙窗口破损，采用30mm1:3水泥砂浆恢复，表面2mm抹抗裂砂浆一遍（玻纤网格布一层）。 | 100m2 | 0.115 |  |  |
| 6 | 墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 | 1.做法：2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 | 100m2 | 2.6046 |  |  |
| 7 | 粉刷石喷涂 | 1.做法：喷涂或批刮粉刷石厚度控制在15mm-20mm之间；表面修整，采用滚筒与抹子对表面修整，去除多余材料；罩面处理，涂刷透明罩面漆增强外墙耐候性与美观性 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 2.4896 |  |  |
| 8 | 铸铁雨水管拆除 | 1.工作内容：原铸铁雨水管拆除、运至集中堆放地点 2.规格：Φ100 | 10m | 1.15 |  |  |
| 9 | 屋面排水管 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 1.规格、材质：UPVC 直径100mm 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m | 0.165 |  |  |
| （三） | 防护及材料运输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外脚手架及安全网 | 1.投标单位依据施工方案自行考虑报价 2.其它：满足相关规范需求 | 100m2 | 4.0081 |  |  |
| 2 | 垂直运输 | 1.投标单位依据施工方案自行考虑报价 2.其它：满足相关规范需求 | 项 | 1 |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  | 6% |  |  |  |
|  | 税金 |  | 9% |  |  |  |
|  | 暂列金额 |  | 10% |  |  |  |
|  | 工程费合计 |  |  |  |  |  |