附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024009

项目名称：图书馆楼梯间、玻璃采光顶屋面漏水维修项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理图书馆楼梯间、玻璃采光顶屋面漏水维修项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：图书馆楼梯间、玻璃采光顶屋面漏水维修项目

项目编号：CG2024009

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的图书馆楼梯间、玻璃采光顶屋面漏水维修项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 单价 （元） | 数量 （平方米） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、楼梯间屋面防水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水卷材拆除 |  | 450 |  | 清理屋面杂物，确保施工区域干净，人工采用切割机拆除原卷材（原卷材4mm厚两遍） |
| 2 | 拆除屋面基层混凝土砌块 |  | 450 |  | 人工采用电镐拆除原有裂纹，空鼓混凝土基层，厚度约为90mm,拆除女儿墙砂浆面层厚度约为30mm |
| 3 | 混凝土施工（厚度70mm） |  | 450 |  | 细石C20混凝土对屋面进行找坡，厚度约为90mm,内配直径6*100*100铁丝网防止混凝土开裂 |
| 4 | 拆除女儿墙面层 |  | 145 |  |  |
| 5 | 抹灰 |  | 145 |  | 采用1:3水泥砂浆,厚度为30mm |
| 6 | 屋面排气管维修 |  | 1项 |  | 预埋PVC管直径为100mm，高度为1.2米，释放混凝土中的水蒸气 |
| 7 | 冷底油及防水施工 |  | 450 |  | 冷底油一遍，3+3厚改性沥青防水卷材自带保护层，高度至女儿墙檐下 |
| 8 | 脚手架搭设 |  | 1项 |  |  |
| 9 | 垃圾排放 (人工装运) |  | 1项 |  |  |
| 10 | 吊车(25T) |  | 3台班 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |
| 12 | 税金（9%） |  | 1项 |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |
| 二、采光顶、玻璃顶漏雨维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃清除及基面清理 |  | 485 |  | 人工采用刀具拆除玻璃胶，清理沟槽内，确保施工区域干净 |
| 2 | 分色纸及耐候性硅酮密封胶施工 |  | 485 |  | 在需要施工玻璃胶沟槽的两侧粘贴分色纸，防止污染玻璃； 玻璃胶采用耐候性硅酮密封胶 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 税金（9%） |  | 1项 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |