附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024002

项目名称：黑石礁校区车库楼改造项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理黑石礁校区车库楼改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黑石礁校区车库楼改造项目

项目编号：CG2024002

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黑石礁校区车库楼改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨石膏板墙 | m2 | 50 |  |  | 细木工板衬底，隔音岩棉夹层 |
| 2 | 成品木门安装 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 3 | 踢脚线 | m | 140 |  |  | PVC踢脚线 |
| 4 | 门锁安装 | 套 | 2 |  |  | 含锁芯 |
| 5 | 更换锁芯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 墙皮剥落处修补 | m2 | 50 |  |  | 聚合物砂浆修补 二遍大白，二遍乳胶漆 |
| 7 | 新建轻体墙大白乳胶漆 | m2 | 100 |  |  | 除新建轻体墙进行墙面处理外（二遍大白，二遍乳胶漆） |
| 8 | 塑钢窗维修调平 | 项 | 1 |  |  | 1500*2100*8扇 |
| 9 | 窗帘安装 | m2 | 30 |  |  |  |
| 10 | 纱窗安装 | 扇 | 8 |  |  |  |
| 11 | 拆除日光灯管、 照明线路、开关 | 项 | 1 |  |  | 拆除原有日光灯管12组，电线100m，开关10套 |
| 12 | 配电箱 | 套 | 1 |  |  | 配电箱尺寸400*250 包括总空开3P60A*1、插座32A*8、照明20A*1 |
| 13 | 照明线敷设 | m | 220 |  |  | BV2.5mm2 |
| 14 | 插座线敷设 | m | 400 |  |  | BV4mm2 |
| 15 | 线槽 | m | 65 |  |  | 40*20 |
| 16 | 开关、五孔插座安装 | 套 | 50 |  |  |  |
| 17 | 平板灯安装 | 套 | 4 |  |  | LED300*600带框 |
| 18 | 平板灯安装 | 套 | 8 |  |  | LED600*600带框 |
| 19 | 室外电源线 | m | 100 |  |  | 包括空开3P60A*1 VV5*10电缆从行政楼附楼一层电箱引至新配电箱内 室外φ32钢管立管6m 室内40*80线槽20m |
| 20 | 外墙保温 | m2 | 260 |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 税金管理费 | 项 | 1 | 16.50% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。