附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024012

项目名称：黑石礁校区北院实训楼地面改造项目采购公告

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理黑石礁校区北院实训楼地面改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黑石礁校区北院实训楼地面改造项目

项目编号：CG2024012

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黑石礁校区北院实训楼地面改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 504室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
|  | 506室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
|  | 508室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
|  | 513室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.77748 |  |  |
|  | 512室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.30025 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.30025 |  |  |
|  | 601室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.16286 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.16286 |  |  |
| 3 | 门锁更换及检修 | 1.门锁更换及检修 2.工作内容：拆除、安装门锁，检修门联窗 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 项 | 1 |  |  |
|  | 602室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.2128 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.2128 |  |  |
| 3 | 玻璃拆换、安装 | 1.5mm厚普通玻璃拆换、安装 2.投标单位综合考虑措施费用 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10㎡ | 0.259 |  |  |
|  | 604/605室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.7704 |  |  |
|  | 606/607室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.7704 |  |  |
|  | 608/609室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.7692 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.7692 |  |  |
|  | 613/614室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.70mm厚M2.5水泥砂浆找平层,抹平,压光 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.8058 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.8058 |  |  |
|  | 101/102房间 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.拆除木门 2.规格：900*2650mm 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10樘 | 0.1 |  |  |
| 2 | 砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | m3 | 0.86 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面大白拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10m2 | 9.893 |  |  |
| 4 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面大白拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10m2 | 4.966 |  |  |
| 5 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.384 |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门洞口修复 | 1.门洞口修复 2.30mm 1：3水泥砂浆（平均厚度） 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.018 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土梁 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.008 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土过梁模板 |  | 100m2 | 0.0065 |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面乳胶漆2遍 2.满刮腻子2遍 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.9893 |  |  |
| 5 | 天棚面乳胶漆 | 1.天棚面乳胶漆2遍 2.满刮腻子2遍 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.4966 |  |  |
| 6 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.3182 |  |  |
| 7 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.3182 |  |  |
| 8 | 成品套装木门安装 | 1.实木复合门（子母门） 2.规格：2200*2650mm 3.包含门脸线、门锁五金 4.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10樘 | 0.1 |  |  |
| 9 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.4966 |  |  |
| 10 | 单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m以上~6m | 满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.9893 |  |  |
|  | 107房间 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.拆除木门 2.规格：900*2650mm 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10樘 | 0.1 |  |  |
| 2 | 砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | m3 | 0.86 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.086 |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门洞口修复 | 1.门洞口修复 2.30mm 1：3水泥砂浆（平均厚度） 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.018 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土梁 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.008 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土过梁模板 |  | 100m2 | 0.0068 |  |  |
| 4 | 成品套装木门安装 | 1.实木复合门（子母门） 2.规格：2200*2650mm 3.包含门脸线、门锁五金 4.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10樘 | 0.1 |  |  |
|  | 201房间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及 | 100m2 | 0.1635 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.1635 |  |  |
|  | 301房间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.163 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.163 |  |  |
|  | 302房间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥自流平砂浆 | 1.4mm厚水泥自流平地面，清理基层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.2145 |  |  |
| 2 | 塑胶楼地面 | 1.2mm厚pvc塑胶地板 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.2145 |  |  |
|  | 304/305房间 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.拆除木门 2.规格：900*2650mm 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10樘 | 0.1 |  |  |
| 2 | 砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | m3 | 0.332 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.0332 |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门洞口修复 | 1.门洞口修复 2.30mm 1：3水泥砂浆（平均厚度） 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.0161 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土梁 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.0055 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土过梁模板 |  | 100m2 | 0.00456 |  |  |
| 4 | 成品套装木门安装 | 1.实木复合门（子母门） 2.规格：2200*2650mm 3.包含门脸线、门锁五金 4.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10樘 | 0.1 |  |  |
|  | 315/316房间 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1.拆除木门 2.规格：900*2650mm 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 10樘 | 0.1 |  |  |
| 2 | 砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | m3 | 0.399 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.0399 |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门洞口修复 | 1.门洞口修复 2.30mm 1：3水泥砂浆（平均厚度） 3.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.0163 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土梁 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.0058 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土过梁模板 |  | 100m2 | 0.0048 |  |  |
| 4 | 成品套装木门安装 | 1.实木复合门（子母门） 2.规格：2200*2650mm 3.包含门脸线、门锁五金 4.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10樘 | 0.1 |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 | 6.00% |  |  |  |  |
|  | 税金 | 9.00% |  |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 10.00% |  |  |  |  |
|  | 工程费合计 |  |  |  |  |  |