附件

投  标  文  件

项目编号：CG2024001

项目名称：研究生学院办公室搬迁改造项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理研究生学院办公室搬迁改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：研究生学院办公室搬迁改造项目

项目编号：CG2024001

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的研究生学院办公室搬迁改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

| 房间号 | 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | 1 | 轻钢龙骨隔墙安装 | ㎡ | 68.0616 |  |  | 轻钢龙骨、细木工板、石膏板 |
|  | 2 | 实心墙开门洞 | 个 | 2 |  |  | 尺寸0.9*2.4 |
|  | 3 | 开关/五孔插座安装 | 套 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | PVC线槽安装40*20 | m | 20 |  |  |  |
|  | 5 | 线槽配线 | m | 150 |  |  | ZRBV4mm2 |
|  | 6 | 2.5mm2护套线安装 | m | 50 |  |  |  |
|  | 7 | LED灯具更换1200*200 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 8 | 白钢门拆除 | 套 | 2 |  |  | 尺寸0.9*2.4 |
|  | 9 | 实木免漆门安装 | 套 | 2 |  |  | 尺寸0.9*2.4 |
|  | 10 | 墙面刮大白粉刷乳胶漆 | m2 | 128.65 |  |  |  |
|  | 11 | 防盗窗安装 | m2 | 23.118 |  |  | 钢筋φ14以上 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 411/412 | 1 | 白钢门拆除 | 套 | 2 |  |  | 0.9*2.4 |
|  | 2 | 定制防盗门安装 | 套 | 2 |  |  | 0.9*2.4 |
|  | 3 | 防盗窗 | 套 | 2 |  |  | 钢筋φ14以上1.8*2.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 408 | 1 | 定制防盗门安装带密码锁（GB17565） | 套 | 1 |  |  | 密码锁 |
|  | 2 | 实心墙开窗洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 墙面刮大白乳胶漆 | m2 | 55 |  |  |  |
|  | 4 | 实心墙开门洞 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 定制防盗门安装双锁（GB17565） | 套 | 1 |  |  | 双机械锁 |
|  | 6 | 轻钢龙骨隔墙制作安装 | ㎡ | 13 |  |  | 轻钢龙骨、细木工板、石膏板 |
|  | 7 | 白钢包框门安装 | 套 | 1 |  |  | 1.5*2.4 |
|  | 8 | 断桥铝窗安装 | 套 | 1 |  |  | 1.8*2.0 |
|  | 9 | LED吸顶灯安装 | 套 | 4 |  |  | φ350 |
|  | 10 | 开关/五孔插座安装 | 套 | 7 |  |  |  |
|  | 11 | PVC线槽敷设40*20 | m | 30 |  |  |  |
|  | 12 | 线槽配线 | m | 120 |  |  | ZRBV4mm2 |
|  | 13 | 防盗窗 | 套 | 7 |  |  | 钢筋φ14以上1.8*2.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 409/410 | 1 | 实心墙开门洞 | 个 | 1 |  |  | 尺寸0.9*2.1 |
|  | 2 | 轻钢龙骨隔墙安装 | ㎡ | 68.7 |  |  | 轻钢龙骨、细木工板、石膏板 |
|  | 3 | 塑钢门 | 套 | 6 |  |  | 尺寸0.9*2.1 |
|  | 4 | LED吸顶灯安装 | 套 | 10 |  |  | φ350 |
|  | 5 | 开关/五孔插座安装 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 6 | PVC线槽敷设40*20 | m | 30 |  |  |  |
|  | 7 | 线槽配线 | m | 150 |  |  | ZRBV4mm2 |
|  | 8 | 防盗窗 | 套 | 4 |  |  | 钢筋φ14以上1.8*2.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 税金及管理费 | 项 | 1 | 16.5% |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。